СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ТАТАРСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертого  созыва)

# РЕШЕНИЕ № 173

(двадцать девятая сессия)

от  10 сентября 2019г.

Об исполнении плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2019/2020г.

Подводя итоги готовности объектов ЖКХ к работе в зимний период необходимо отметить, что предприятиями жилищно-коммунального хозяйства выполнен значительный объем работы, направленный на обеспечение стабильной и бесперебойный работы объектов жизнеобеспечения в городе.

Так силами ООО «ТТК» проведены гидравлические испытания теплосетей, в результате которых устранено 48 дефектов на трубопроводах теплотрасс разного диаметра. В котельных города проведены работы по ревизии котлов, теплообменников, газового оборудования, элетрооборудования, приборам КИПиА.  Произвели замену трубопроводов 1127 м., запорных устройств и клапанов, в котельной  № 9 заменен котел. Все котельные готовы к отопительному периоду.

Согласно утвержденному плану МУП «Водоканал» выполнены работы по замене водопровода в теплотрассе-0,257 км, заменены 3 погружных насоса на скв. №3,6,8, отремонтировано 2 колодца.

По водоотведению произведен ремонт 10 колодцев, промыто 4,05 км. сети канализации, заменен трубопровод на очистных сооружениях Ду315мм 0,12 км.

ООО «УК Лидер» выполнило промывку и опресовку трубопроводов отопления многоквартирных домов, находящихся в управлении компании. Заменено 94 м. трубопроводов ОТ, 103 м.-ХГВС, 293,5 м.-ВО, запорной арматуры 62 шт. Произведен ремонт 119 м2 кровли на 19 домах, утеплены 239 м2 чердачных перекрытий на 3 домах, выполнена герметизация 84 м. швов стеновых панелей, установлено 30 пластиковых окон в местах общего пользования, отремонтировано 55,45 м2 цоколя.

МУП «МУК» провело промывку и опресовку трубопроводов отопления многоквартирных домов, находящихся в управлении компании. Произведена замена 20 манометров, 10 трехходовых кранов, выполнена ревизия запорной арматуры-ОТ 194 шт, ревизия сбросных вентилей-296 шт, ТО газового оборудования, ремонт кровли 42 м2, ремонт цоколя 60 м2.

Исполнение в полном объеме мероприятий по подготовке объектов к зиме не представляется возможным в связи с задолженностью населения и юридических лиц за предоставленные коммунальные услуги. Общая задолженность населения 29 млн. руб. перед ООО «ТТК» составила 20 млн. руб., перед МУП «Водоканал» 9 млн. руб., что привело к ограничению поставки газа на котельные и прекращение подачи горячей воды потребителям в летний период. Большой износ сетей водоснабжения также не обеспечивает бесперебойную подачу холодной воды потребителям.

На основании вышеизложенного, по исполнению плана по подготовке объектов к работе в зимних условиях 2019-2020гг Совет депутатов города Татарска Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Информацию об исполнении плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ города Татарска Новосибирской области  к работе в осенне-зимний  период  2019/20гг. принять к сведению.

2. До 15 сентября ООО «ТТК» и МУП «Водоканал» подготовить все котельные, тепловые и водопроводные сети к прохождению отопительного сезона 2019-2020 гг.

3. Администрации  города Татарска Новосибирской области подготовить документы в «Ростехнадзор» для получения паспорта готовности  объектов ЖКХ  к работе в осенне-зимний  период  2019/20гг.

4.   Предприятиям МУП «Водоканал» и ООО «ТТК» усилить претензионно-исковую работу по взысканию задолженности за коммунальные услуги с населения и юридических лиц.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по коммунальному хозяйству, капитальному строительству, транспорту и социальной политике и заместителя главы администрации города Татарска Новосибирской области Фотьева М. В.

6. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов города

Татарска Новосибирской области                                                         С.С. Серов

Председатель комиссии по коммунальному хозяйству,

капитальному строительству, транспорту

и социальной политике                                                                      А.В. Пикалин

Заместитель главы  администрации города

Татарска Новосибирской области                                                      М.В. Фотьев

Специалист 1 разряда ООКК и ПР

администрации города Татарска

Новосибирской области                                                                   А.П. Горбачев